Опросный лист на шкаф управления

Sigmacs Engineering · info@sigmacs.pro

Отметьте, что уже известно, остальное уточним. К письму можно приложить проектную или рабочую документацию, ТЗ, схему или фото старого шкафа.

| Модель из каталога |  |
| --- | --- |

Двигатели и пуск

| Тип нагрузки | ☐ Насос ☐ Вентилятор ☐ Задвижка ☐ Конвейер, шнек, нория ☐ Другой электродвигатель |
| --- | --- |
| Сколько двигателей подключается |  |
| Сколько работает одновременно |  |
| Мощность одного двигателя, кВт |  |
| Способ пуска | ☐ Прямой пуск ☐ Устройство плавного пуска ☐ Частотный преобразователь |
| Байпас | ☐ Контакторный ☐ На УПП ☐ Не нужен |

Питание

| Ввод питания | ☐ Один ввод 3×380 В ☐ Два ввода 3×380 В, ручной переключатель ☐ Два ввода 3×380 В с АВР ☐ Один ввод 220 В |
| --- | --- |
| Реле контроля фаз | ☐ Нужно ☐ На каждый ввод ☐ Не нужно |

Управление и диспетчеризация

| Панель оператора | ☐ 4 дюйма ☐ 7 дюймов ☐ 10 дюймов ☐ Не нужна |
| --- | --- |
| Диспетчеризация | ☐ Modbus RTU (RS-485) ☐ Modbus TCP (Ethernet) ☐ GSM ☐ SIGMAX Cloud ☐ Не нужна |
| Аналоговые входы (датчики) |  |
| Аналоговые выходы |  |
| Дискретные входы |  |
| Дискретные выходы |  |

Корпус

| Монтаж | ☐ Навесной ☐ Напольный без цоколя ☐ Напольный с цоколем ☐ Не имеет значения |
| --- | --- |
| Климатическое исполнение | ☐ УХЛ4 — в отапливаемом помещении ☐ УХЛ3 — в неотапливаемом помещении ☐ У3 — под навесом ☐ Другое |
| Степень защиты | ☐ IP31 ☐ IP54 ☐ IP65 ☐ Другая |
| Обогрев шкафа | ☐ Нужен ☐ Не нужен |

Контакты

| Имя |  |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Город |  |
| Телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Комментарий |  |

Заполненный лист пришлите на info@sigmacs.pro