Опросный лист на шкаф управления
Sigmacs Engineering · info@sigmacs.pro
Отметьте, что уже известно, остальное уточним. К письму можно приложить проектную или рабочую документацию, ТЗ, схему или фото старого шкафа.
	Модель из каталога
	


Двигатели и пуск
	Тип нагрузки
	☐ Насос
☐ Вентилятор
☐ Задвижка
☐ Конвейер, шнек, нория
☐ Другой электродвигатель

	Сколько двигателей подключается
	

	Сколько работает одновременно
	

	Мощность одного двигателя, кВт
	

	Способ пуска
	☐ Прямой пуск
☐ Устройство плавного пуска
☐ Частотный преобразователь

	Байпас
	☐ Контакторный
☐ На УПП
☐ Не нужен


Питание
	Ввод питания
	☐ Один ввод 3×380 В
☐ Два ввода 3×380 В, ручной переключатель
☐ Два ввода 3×380 В с АВР
☐ Один ввод 220 В

	Реле контроля фаз
	☐ Нужно
☐ На каждый ввод
☐ Не нужно


Управление и диспетчеризация
	Панель оператора
	☐ 4 дюйма
☐ 7 дюймов
☐ 10 дюймов
☐ Не нужна

	Диспетчеризация
	☐ Modbus RTU (RS-485)
☐ Modbus TCP (Ethernet)
☐ GSM
☐ SIGMAX Cloud
☐ Не нужна

	Аналоговые входы (датчики)
	

	Аналоговые выходы
	

	Дискретные входы
	

	Дискретные выходы
	


Корпус
	Монтаж
	☐ Навесной
☐ Напольный без цоколя
☐ Напольный с цоколем
☐ Не имеет значения

	Климатическое исполнение
	☐ УХЛ4 — в отапливаемом помещении
☐ УХЛ3 — в неотапливаемом помещении
☐ У3 — под навесом
☐ Другое

	Степень защиты
	☐ IP31
☐ IP54
☐ IP65
☐ Другая

	Обогрев шкафа
	☐ Нужен
☐ Не нужен


Контакты
	Имя
	

	Компания
	

	Город
	

	Телефон
	

	Электронная почта
	

	Комментарий
	




Заполненный лист пришлите на info@sigmacs.pro
